Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego do jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca według poniższego zestawienia:

- Środowiskowa Hala Sportowa w Rzeczycy - ul Kitowicza 4		25 000 l;

- Urząd Gminy w Rzeczycy – ul. Tomaszowska 2			7 000 l;

- Przychodnia Lekarska w Rzeczycy- ul. Kitowicza 12			8 000 l;

- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Filia w Sadykierzu – Sadykierz 51       5 000 l;

- Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy -  ul. Mościckiego 9		8 000 l- jednostka podległa.

- Podana powyżej ilość 53 000 litrów jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Minimalna ilość dostarczanego oleju wynosi: 35 000 litrów.

- Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego oleju opałowego. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008).

- Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:2020-12 dla gatunku L1 oraz aktualne atesty (świadectwo jakości lub inny równoważny świadectwu jakości dokument).

- Parametry oleju opałowego:

- gęstość w temperaturze 15°C, nie wyższa niż 860 kg/m3;

- temperatura zapłonu, nie niższa niż 55°C;

- lepkość kinetyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,00 mm²/s;

- skład frakcyjny, do temp. 250°C destyluje nie mniej niż 65%V/V;

- skład frakcyjny, do temp. 350°C destyluje nie mniej niż 85%V/V;

- zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) nie większa niż 0,5% V/V;

- zawartość siarki nie więcej niż 0,10% m/m;

- pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej), nie większa niż 0,3% m/m;

- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m;

- zawartość wody nie większa niż 200mg/kg;

- zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg;

- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;

- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;

- stabilność oksydacyjna nie wyższa niż 25 g/m3;

- barwa oleju czerwona.

- Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego i złożonym zamówieniem przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail i każdorazową będzie określać ilość zamawianego oleju. Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu zadeklarowanych w ofercie dni roboczych, jednak maksymalnie dwóch dni roboczych (przy czym 1 dzień roboczy = 24 h, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 18 stycznia 1951 r.  o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)) od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

- Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC.

- Minimalna jednorazowa dostawa to 3 000 l.

- Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy w miejsce na terenie Gminy Rzeczyca wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowania Zamawiającego, określające:

  - ilość oleju;

  - miejsce dostawy i rozładunku oleju;

  - termin dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy oleju. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 dni robocze);

  - osobę upoważnioną do odbioru dostawy oleju.

- Przy dostawie paliwa, Zamawiający w razie potrzeby zastrzega sobie możliwość pobrania  tzw. próbki rozjemczej oleju, która oddana będzie do badania laboratoryjnego. Zamawiający będzie pobierać próbki paliwa przy dostawie w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Próbka paliwa będzie pobierana bezpośrednio z autocysterny przed lub w trakcie zlewania paliwa do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli stron. Próbka będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów do kanistra dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką paliwa zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Próbka paliwa zostanie wysłana przez Zamawiającego do laboratorium.